## general
[22 empty] | č.jaz. | 3 | SVYHLEDAT | CZ | EN | DE | PL | FR | NL | EST | FIN | RU |  | hand
[16 empty] | VERTIKALFÜHRUNG MIT VORMONTIERTER WELLE (VL-T) | [5 empty] | Jazyk | číslo | Wählen Sie eine Sprache | Zvolit jazyk: | Select a language: | Wählen Sie eine Sprache | Wybierz język | Sélectionner une langue | Kies een taal: | Valige keel | Valitse kieli: | Выберите язык: |  | Antrieb - rechts
Zvol jazyk: |  |  |  |  | Lichte Breite |  | mm | [14 empty] | CZ | 1 | Lichte Breite | Šířka otvoru: | Opening width | Lichte Breite | Szerokość otworu | LARGEUR DE BAIE | Dagmaat breedte | Ava laius | Oviaukon leveys | Ширина проема |  | Antrieb - links
Select a language: | [7 empty] | Fülen Sie bitte markierte Felder! | [9 empty] | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 |  |  |  | EN | 2 | Lichte Höhe | Výška otvoru: | Opening height | Lichte Höhe | Wysokość otworu | HAUTEUR DE BAIE | Dagmaat hoogte | Ava kõrgus | Oviaukon korkeus | Высота проема |  | Haspelkette - links
Wählen Sie eine Sprache: |  | DE |  |  | Lichte Höhe |  | mm | [10 empty] | Federn oberhalb des Sturzes |  |  |  | DE | 3 | INNENANSICHT | POHLED ZEVNITŘ | INTERIOR VIEW | INNENANSICHT | Widok od środka | VUE INTERIEURE | BINNENAANZICHT | seestvaade | SISÄLTÄPÄIN KUVATTUNA | Вид изнутри |  | Haspelkette - rechts
Wybierz język: | [17 empty] | Paneel 40/80 mm |  |  |  | PL | 4 | DURCHSCHNITT A-A | ŘEZ A-A | SECTION A-A | DURCHSCHNITT A-A | Przekrój A-A | COUPE A-A | DOORSNEDE A-A | vaade A-A | LEIKKAUS A-A | Разрез А-А
Sélectionner une langue: |  |  |  |  | Bedienung | [12 empty] | Tore mit Antrieb |  |  |  | FR | 5 | DURCHSCHNITT B-B | ŘEZ B-B | SECTION B-B | DURCHSCHNITT B-B | Przekrój B-B | COUPE B-B | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | VAADE B-B | LEIKKAUS B-B | Разрез B-B
Kies een taal: | [13 empty] | DURCHSCHNITT A-A | [7 empty] | NL | 6 | ACHTUNG: | POZNÁMKA: | NOTE: | ACHTUNG: | Uwaga: | Remarque: | OPMERKING: | MÄRKUS | HUOMAUTUS: | ПРИМЕЧАНИЯ:
Valige keel |  |  |  |  | Paneel-Typ | [16 empty] | EST | 7
Valitse kieli: | [21 empty] | FIN | 8 | VERTIKALFÜHRUNG MIT VORMONTIERTER WELLE (VL-T) | VERTIKÁLNÍ VEDENÍ S PŘEDMONT. HŘÍDELÍ (VL-T) | PRE-ASSEMBLED VERTICAL LIFT SYSTEM (VL-T) | VERTIKALFÜHRUNG MIT VORMONTIERTER WELLE (VL-T) | PRZYGOTOWANIE_KONSTRUKCYJNE Zarządzanie budynkiem z pre pionowy wał (VL-T) | LEVEE VERTICALE (VL-T) | VERTICAAL PLAFOND SYSTEEM (VL-T) | Vertikaaltõste (VL-T) | SUORANOSTO (VL-T) | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ С ПРЕДСОБРАННЫМ ВАЛОМ (VL-T)
Выберите язык: |  | INNENANSICHT | [19 empty] | RU | 9 | Federn oberhalb des Sturzes | PRUŽINY NAD PŘEKLADEM | springs above lintel | Federn oberhalb des Sturzes | SPRĘŻYNY NAD NADPROŻEM | RESSORTS AVANTS DEPORTES DU LINTEAU | veren boven latei | Vedrud ava kohal | jouset ovipalkkin päällä | нижнее расположение вала
[24 empty] | Paneel 40/80 mm | PANEL 40/80mm | SECTION THICKNESS 40/80 mm | Paneel 40/80 mm | Panel 40/80 mm | 40/80 mm PANNEAU | PANEEL 40/80 mm | Paneel 40/80 mm | Lamelli 40/80mm | ТОЛЩИНА СЕКЦИИ 40/80мм
[24 empty] | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | Max. W x H 5000 x 5500 max 25 m2 | макс. ШхВ (WxH) 5000 x 5500 max 25 m2
[24 empty] | Tore mit Antrieb | Vrata ovládaná motorem | Door operated by motor | Tore mit Antrieb | Bramy z napędem | Motorisée des portes | elektrisch bediende deuren | Tagasi hoidja mootori | Return ohjaus moottori | Возврат управления двигателем
Z = NICHT ERFORDELICH
[24 empty] | Montage auf Mauerwerk und Ziegel | Montáž na cihlové zdivo | mounting on brickwork | Montage auf Mauerwerk und Ziegel | montaż do muru i cegły | montage sur béton | montage op beton | Paigaldus kiviseinale | asennus tiiliseinän | монтаж на бетон
[24 empty] | Montage auf Porenbeton oder Gasbeton | Montáž na porobeton | mounting on cellular concrete | Montage auf Porenbeton oder Gasbeton | montaż do betonu porowatego | montage sur parpaing creux | montage op gasbeton | Paigaldus poorbetoonile | asennus betoniin | монтаж на газобетон
[24 empty] | Montage auf ISO-Trapezblechfassade | Montáž na opláštění | mounting on insulated cladding | Montage auf ISO-Trapezblechfassade | montaż do płaszcza | montage sur structure métallique (a fournir par le charpentier) | montage op binnendooscontructie met damwandbeplating | Paigaldus soojustatud seinapaneelile | asennus eristettyyn seinäelementtiin | монтаж на металлокаркас
(1) BENÖTIGTER FREIRAUM
[24 empty] | VORBEREITUNGEN UND ARBEITEN DIE VOM AUFTRAGGEBER ZU ERBRINGEN SIND, AUßER BEI SCHRIFTLICHER VEREINBARUNG IM VORAUS: | PRÁCE, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY ZÁKAZNÍKEM PŘED MONTÁŽÍ, POKUD NEBYLO DOHODNUTO JINAK | WORK TO BE CARRIED OUT BY CUSTOMER, UNLESS IN ADVANCE OTHERWISE IS AGREED IN WRITING. | VORBEREITUNGEN UND ARBEITEN DIE VOM AUFTRAGGEBER ZU ERBRINGEN SIND, AUßER BEI SCHRIFTLICHER VEREINBARUNG IM VORAUS: | PRACE, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ KLIENTA PRZED WYKONANIEM MONTAŻU, O ILE NIE UZGODNIONO INACZEJ. | APPROVISIONNEMENT & TRAVAUX INCOMBANT AU MAITRE D'OUVRAGE (sauf accord contraire) | VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTGEVER TE VERZORGEN, TENZIJ VOORAF SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN | Kliendi poolt tehtavad ettevalmistustööd v.a juhul kui pole kirjalikult teistmoodi kokku lepitud | ASIAKKAAN TEHTÄVÄT TYÖT, ELLEI ETUKÄTEEN KIRJALLISESTI MUUTOIN SOVITTU | МАТЕРИАЛЫ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ КЛИЕНТОМ,ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО ЗАРАНЕЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
[6 empty] | (2) Benötigter Freiraum bei Elektro- oder Haspelkettenbedienung | [17 empty] | Bauseits: | Konstrukční: | Constructional : | Bauseits: | Konstrukcyjne: | Structure: | Bouwkundig: | Ehituslikud: | Rakenteellinen: | Конструктивно:
[6 empty] | (3) Montagefläche für Antriebsteuerung. Siehe Produktdokumentation für Abmessungen | [11 empty] | Montage auf Mauerwerk und Ziegel | [5 empty] | Ein stählerner Montagerahmen zur Befestigung der vertikalen Laufschienen und des Federpakets bei nicht tragfähigen Flächen wie z.B. Porenbeton, Gasbeton, Isolationspanelen u.s.w.. | Příprava montážních ploch pro vedení vrat a pro pružiny. | Supply and fix mounting frame and mounting surfaces for the rails and the spring packet in case of aerated concrete or sandwichpanels etc. | Ein stählerner Montagerahmen zur Befestigung der vertikalen Laufschienen und des Federpakets bei nicht tragfähigen Flächen wie z.B. Porenbeton, Gasbeton, Isolationspanelen u.s.w.. | Przygotowanie powierzchni montażowych dla prowadzenia bramy oraz dla sprężyn. | Préparation de la structure de montage des rails de guidage et des ressorts pour une pose sur panneaux isolants | Een stalen montageframe voor de bevestiging van de verticale looprails en het verenpakket bij niet dragende montagevlakken, zoals gasbeton, isolatiepanelen, sandwichpanelen enz. | Avaettevalmistusraami tarnimine ja paigaldus siinide ja vedrude kinnituseks | Toimittaa ja asentaa asennuskehyksen ja asennuspinnat kiskoille ja jousipaketille tapauksessa jossa kevytbetooni tai sandwich-paneeli jne. | Стальная монтажная рама для установки вертикальных направляющих и пружин в случае не несущих монтажных поверхностей, таких как: газобетон, изоляционные панели, сэндвич-панели и т.д.
[24 empty] | Benötigte Montageflächen und Freiräume gemäß Zeichnung. | Nezbytné montážní plochy a volný prostor dle nákresu. | Necessary mounting surface and free room as shown. | Benötigte Montageflächen und Freiräume gemäß Zeichnung. | Niezbędne powierzchnie montażowe oraz wolna przestrzeń wg rysunku. | Adapter la structure et l' espace disponible selon nos plans de réservations ci-contre | Benodigde montagevlakken en vrije ruimtes, volgens tekening. | Piisav paigaldusruum vastavalt lisatud joonisele | Tarvittava kiinnityspinta ja vapaa tilaa kuvan mukaisesti. | Необходимые монтажные поверхности и свободное пространство в соответствии с чертежом
[6 empty] | (4) Die Parameter der Steckdosen sind in der Produktdokumentation zu finden. | [17 empty] | Elektrisch (bei elektrisch bedienten Toren): | Elekrická příprava (pro elektricky ovládaná sekční vrata): | Electrical supply required to be : | Elektrisch (bei elektrisch bedienten Toren): | Przygotowanie elektryczne (dla elektrycznie sterowanej bramy segmentowej) : | Alimentation electrique (pour porte motorisée) : | Elektrisch: (bij elektrisch bediende deuren) | Elektriliselt avatavate uste jaoks | Sähkönsyöttö tarvittu: | Электрика (для ворот с электрическим управлением):
[18 empty] | Montage auf Porenbeton oder Gasbeton | [5 empty] | Stromzufuhr 400V/230V mittels Eurosteckdose, 3 Phasen+0+PE max.1 meter vom Schaltkasten. | Zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V = zásuvka s nulovým a zemnícím vodičem | 400V/230V 3 phase neutral and earth terminating, provided by euro plug socket. | Stromzufuhr 400V/230V mittels Eurosteckdose, 3 Phasen+0+PE max.1 meter vom Schaltkasten. | Gniazdo CEE 16 A, 5P, 400 V = gniazdo z przewodnikiem zerowym i uziemiającym | 400V triphase T+N avec prise de raccordement CEE 16 A | Voeding 400V/230V door middel van eurostopcontact, 3 fase+0+PE max. | Toite vedu ajamini - 400V/230V, 3 faasi | 400V / 230V 3 vaihe+neutraali ja maadoitus tarjotuna Euro pistorasiasta. | Питание 400V/230V посредством заземленной евророзетки, 3 фазы+0+РЕ
[24 empty] | Montagefläche für Schaltkasten, Abmessungen 250 x 400 mm | Zajistit vhodnou montážní plochu pro řídící jednotku motoru 250 x 400 mm | Provide suitable mounting surface for control panel, dimensions 250 x 400 mm | Montagefläche für Schaltkasten, Abmessungen 250 x 400 mm | Zapewnić odpowiednią powierzchnię montażową dla jednostki sterującej silnika 250x400 | Assurer une surface de montage adéquate pour le coffret de commande du moteur L.250 x H.400 mm | Montagevlak t.b.v. schakelkast, afmetingen 250 x 400 mm | Kontrolleri jaoks piisava paigaldusruumi tagamine 250x400 mm | Tarjoa sopivan kiinnityspinnan ohjauspaneelia varten ,mitat 250 x 400 mm | необходимо обеспечить монтажную поверхность для панели управления, размеры 250х400 мм
[18 empty] | Montage auf ISO-Trapezblechfassade | [5 empty] | BENÖTIGTER MONTAGEFLÄCHEN | NEZBYTNÁ MONTÁŽNÍ PLOCHA | NECESSARY MOUNTING SURFACE | BENÖTIGTER MONTAGEFLÄCHEN | NIEZBĘDNA POWIERZCHNIA MONTAŻOWA | SURFACE NECESSAIRE DE MONTAGE | BENODIGDE MONTAGEVLAKKEN | Vajalik paigaldusruum | TARVITTAVA KIINNITYSPINTA | необходимая монтажная поверхность
[24 empty] | MONTAGEFLÄCHE FÜR DEN MOTOR | DODATEČNÉ MONTÁŽNÍ PLOCHY PRO KONZOLY | EXTRA PLANES AT WEAK SURFACES | MONTAGEFLÄCHE FÜR DEN MOTOR | Dodatkowych obszarach montażu konsoli | FACILITÉ DE MONTAGE ADDITIONNEL POUR CONSOLE | EXTRA VLAKKEN BIJ ZWAKKE ONDERGROND | Lisaplaadid nõrgale pinnale | LISÄ ASENNUSTILA | металлокаркас из стальной профильной трубы
[24 empty] | BENÖTIGTER FREIRAUM | NEZBYTNÝ VOLNÝ PROSTOR | NECESSARY FREE ROOM | BENÖTIGTER FREIRAUM | niezbędne miejsce | ESPACE LIBRE NECESSAIRE | BENODIGDE VRIJE RUIMTE | Vajalik vaba ruum | TARVITTAVA VAPAA TILA | необходимое свободное пространство
[24 empty] | EXTRA FREIRAUM FÜR MOTOR/KETTE | VOLNÝ PROSTOR PRO MOTOR/ŘETĚZ.PŘEVOD | EXTRA FREE ROOM FOR MOTOR/CHAIN | EXTRA FREIRAUM FÜR MOTOR/KETTE | Wolnego miejsca na silnik, napęd łańcuchowy | ESPACE LIBRE POUR MOTEUR / CHAINE DE LEVAGE. | EXTRA VRIJE RUIMTE BIJ MOTOR/KETTING | Lisa vaba ruum mootorile/ketile | LISÄTILA MOOTORIA/KETJUA VARTEN | дополнительное свободное пространство для двигателя/подъемной цепи
[7 empty] | B |  | Bodenneigung
[24 empty] | Bodenneigung | sklon podlahy | fall of the floor | Bodenneigung | nachylenie podłogi | réservations seuil béton | vloer met waterkering | pinna langus | kaltevuus | пол с водоотводом
[24 empty] | nach aussen | směrem ven | outside | nach aussen | w kierunku na zewnątrz | à l'extérieur | buitenzijde | väljaspool | ulkopuoli
[24 empty] | Gefälle 3% | sklon 3% | fall 3% | Gefälle 3% | nachylenie 3% | PENTE 3% | afschot 3% | langus 3% | kaltevuus 3% | наклон 3%
[24 empty] | Wasserschenkel | směrem ven | internal level | Wasserschenkel | w kierunku na zewnątrz | réservations seuil béton | niveau binnen | Sisemine tasand | sisäinen taso
[13 empty] | BENÖTIGTER MONTAGEFLÄCHEN | [10 empty] | Boden mit | sklon podlahy | floor with raised | Boden mit | nachylenie podłogi | pente du plancher | vloer met | põrand koos tõstetud sisetasandiga | lattia nostetulla | пол с наклоном 3%
[13 empty] | MONTAGEFLÄCHE FÜR DEN MOTOR |  |  |  |  | BENÖTIGTER FREIRAUM
[24 empty] | Benötigter Freiraum bei Elektro- oder Haspelkettenbedienung | nezbytný boční prostor pro motor nebo řetězový pohon | necessary side room for electrical- or hauling chain operation | Benötigter Freiraum bei Elektro- oder Haspelkettenbedienung | niezbędna przestrzeń boczna dla silnika lub napędu łańcuchowego | écoinçon minimum requis pour le moteur ou treuil a chaîne | benodigde vrije ruimte voor elektrische- of ketting bediening | vajalik küljeruum mootori või tali puhul | tarvittava tila mootori- tai ketjunostolle | необходимое боковое пространство для электропривода или цепного редуктора
ACHTUNG: | [23 empty] | Montagefläche für Antriebsteuerung. Siehe Produktdokumentation für Abmessungen | montážní plocha pro řídící jednotku. Rozměry najdete v dokumentaci ŘJ. | Mounting surface for control panel. See product documentation for dimensions | Montagefläche für Antriebsteuerung. Siehe Produktdokumentation für Abmessungen | Powierzchnia montażowa dla jednostki sterującej. Wymiary można znaleźć w dokumentacji produktu | Surface de montage pour le Coffret de commande | Montagevlak t.b.v. Zie productdocumentatie voor afmetingen | Kontrolli paigaldusala. Vaata toote dokumentatsiooni mõõtmete kohta | Kiinnityspinta ohjauspaneelia varten. Katso mitat tuoteasiakirjoista | монтажная поверхность для блока управления. Размеры см. в документации на изделие
[24 empty] | Achse ca. 1.400 bis 1.500 mm vom Boden | osa cca 1.400 až 1.500 mm od podlahy | center line ca 1.400 -1.500 mm above floor | Achse ca. 1.400 bis 1.500 mm vom Boden | oś ok. 1.400 do 1.500 mm od podłogi | axe d'env. 1 400 a 1 500 mm a compter | hartlijn ca. 1.400 - 1.500 boven de vloer | Keskjoon ca 1400-1500 mm põrandast | keskiviiva ca 1,400 -1,500 mm: n korkeudella lattiasta | осевая линия примерно 1.400-1.500 мм над уровнем пола
Die hinteren Seiten der Sturze und Pfeiler, sowie die Montagefläche für das Federpaket müssen eben und auf einer Linie liegen. | [12 empty] | VORBEREITUNGEN UND ARBEITEN DIE VOM AUFTRAGGEBER ZU ERBRINGEN SIND, AUßER BEI SCHRIFTLICHER VEREINBARUNG IM VORAUS: | [10 empty] | Die Parameter der Steckdosen sind in der Produktdokumentation zu finden. | Zásuvka, parametry najdete v dokumentaci produktu | Electric outlet parameters can be found in the product documentation. | Die Parameter der Steckdosen sind in der Produktdokumentation zu finden. | Parametry gniazdka elektrycznego można znaleźć w dokumentacji produktu. | Les paramètres des prises électriques sont indiqués dans la documentation du produit. | De parameters van het stopcontact zijn te vinden in de productdocumentatie. | Elektripistiku parameetrid leiate toote dokumentatsioonist. | Pistorasian parametrit löytyvät tuoteasiakirjoista. | Параметры электрической розетки приведены в документации на изделие. | Параметры электрической розетки приведены в документации на изделие.
Im übrigen müssen die lichten Masse eben und rechtwinklig sein.
Der Fussboden muss glatt und waagerecht sein. | [12 empty] | Bauseits:
[13 empty] | Ein stählerner Montagerahmen zur Befestigung der vertikalen Laufschienen und des Federpakets bei nicht tragfähigen Flächen wie z.B. Porenbeton, Gasbeton, Isolationspanelen u.s.w.. | [10 empty] | Die hinteren Seiten der Sturze und Pfeiler, sowie die Montagefläche für das Federpaket müssen eben und auf einer Linie liegen. | Stěna nad překladem, stěny vedle otvoru a plochy pro montáž konzol musí být rovné a v jedné rovině. | The rear face of the lintel and the door jambs, as well as the surface for the spring packet must be levelled and in line. | Die hinteren Seiten der Sturze und Pfeiler, sowie die Montagefläche für das Federpaket müssen eben und auf einer Linie liegen. | Ściany tłumaczenia, obok ściany otworu oraz wszystkie obszary i zbiórki musi być kolor. | La surface d'appui pour la pose de la porte sectionnelle doit etre dans le meme plan et verticale. | De achterkanten van de penanten, de latei en de montagevlakken van het verenpakket dienen vlak en in één lijn te liggen. | Kõik paigalduspinnad peavad olema ühes tasapinnas ja loodis | Ylä ja sivukarmien sekä jousipaketin asennuspinnan pitää olla tasaisia ja samassa linjassa | Монтажная поверхность должна быть ровной и распологаться в одной вертикальной плоскости
MASSE in mm | [23 empty] | Im übrigen müssen die lichten Masse eben und rechtwinklig sein. | Otvor musí být svislý a obdélníkový. | Furthermore the opening must be plumb and square. | Im übrigen müssen die lichten Masse eben und rechtwinklig sein. | Otwór musi być pionowy i prostokątny. | L'ouverture de la baie doit etre parfaitement de niveau et d'equerre. | Tevens moet de dagmaat vlak en haaks zijn. | Ava peab olema täpne ja nelinurkne | Lisäksi oviaukon pitää olla pysty- ja vaakasuora sekä nelikulmainen. | Проем также должен быть ровным и прямоугольным.
W = | Lichte Breite |  | W | Elektrisch- oder Haspelkettenbedient |  |  |  |  | Freiraum über Sturz |  |  |  | Benötigte Montageflächen und Freiräume gemäß Zeichnung. | [10 empty] | Der Fussboden muss glatt und waagerecht sein. | Podlaha musí být rovná a vodorovná. | Floor area must be flat and horizontal. | Der Fussboden muss glatt und waagerecht sein. | Podłoga musi być równa i pozioma. | Le sol doit etre parfaitement horizontal et plan. | De afgewerkte vloer dient vlak en waterpas te liggen. | Põrandapind peab olema sile ja horisontaalne | Lattian pitää olla tasainen ja vaakasuora. | Обработанный пол должен быть ровным и без склонов.
H = | Lichte Höhe |  | H | L/R | Antriebseite |  |  |  | F |  | H + 420 |  | Elektrisch (bei elektrisch bedienten Toren):
E = | Höhe Innenraum |  | E | L/R | Andere Seite |  |  |  | J |  | H + 150 |  | Die Parameter der Steckdosen sind in der Produktdokumentation zu finden.
F = | Freiraum über Sturz |  | F | Einbautiefe |  |  |  |  | E |  | min. H + F | [12 empty] | MASSE in mm | Rozměry jsou v mm | UNITS in mm | MASSE in mm | Wymiary podane w mm | MESURES en mm | MATEN in mm | Mõõdud mm | YKSIKKÖ mm | размеры в мм:
J = | Höhe über Montagefläche Loch |  | J | D |  |  |  | min. 600 | Mitte Achse zum Sturz |  |  |  | Aufgestellt: |  | Bereinigt: |  | Bereinigt am: | Dateiname: | Datum: | Massst.: | Format: |  |  | Lichte Breite | Šířka otvoru | Opening width | Lichte Breite | Szerokość otworu | LARGEUR DE BAIE | Dagmaat breedte | Ava laius | Oviaukon leveys | ширина проема
L = | Freiraum LINKS |  | L | [5 empty] | A |  |  | 670 | K. Luňák |  | R. Kříž |  | 2023-11-14 | STP | 2023-11-14 | - | A3 |  |  | Lichte Höhe | Výška otvoru | Opening height | Lichte Höhe | Wysokość otworu | HAUTEUR DE BAIE | Dagmaat hoogte | Ava kõrgus | Oviaukon korkeus | высота проема
R = | Freiraum RECHTS |  | R | [9 empty] | http://door-documents.com/en/indy-installation-drawing-vl-t |  |  |  | BAUBEREITSCHAFT | [6 empty] | Höhe Innenraum | Výška stropu | Interior height | Höhe Innenraum | Wysokość stropu | HAUTEUR SOUS PLAFOND | Hoogte binnenruimte | Sisemine kõrgus | sisäkorkeus | высота внутри помещения до перекрытий
D = | Einbautiefe | [7 empty] | Z | NICHT ERFORDELICH | [13 empty] | Freiraum über Sturz | Volný prostor nad překladem | Free room above lintel | Freiraum über Sturz | Wolna przestrzeń nad nadprożem | RETOMBEE DE LINTEAU DISPONIBLE | Vrije ruimte boven latei | Vaba ruum laeni | vapaa ylätila | свободное пространство над проемом
Q = | Freiplatz auf der Mountageplatz | [15 empty] | VERTIKALFÜHRUNG MIT VORMONTIERTER WELLE (VL-T) | [6 empty] | Höhe über Montagefläche Loch | Výška montážní plochy nad otvorem | Height of frame above opening | Höhe über Montagefläche Loch | Wysokość powyżej otworu montażowego powierzchni | HAUTEUR AU-DESSUS DU TROU DE SURFACE DE MONTAGE | Hoogte frame boven latei | Raami kõrgus ava kohal | Rungon korkeus oviaukon yläpuolella. | высота конструкции ворот над проемом
[24 empty] | Freiraum LINKS | Volný prostor vlevo | Free side room left | Freiraum LINKS | Wolna przestrzeń W LEWO | ECOINCON GAUCHE | Vrije zijruimte links | Vaba küljeruum vasakul | vapaa tila vasemalla | свободное боковое пространство СЛЕВА
[17 empty] | 0 |  | Kode: | Version: |  |  |  | Freiraum RECHTS | Volný prostor vravo | Free side room right | Freiraum RECHTS | Wolna przestrzeń W PRAWO | ECOINCON DROITE | Vrije zijruimte rechts | Vaba küljeruum paremal | vapaa tila oikealla | свободное боковое пространство СПРАВА
[19 empty] | C45-C1 | 2346 |  |  |  | Einbautiefe | Hloubka vedení | Back room | Einbautiefe | Głębokość prowadzenia poziomego | REFOULEMENT HORS-TOUT | Inbouwdiepte | Sügavus | tila takana | монтажная глубина
[24 empty] | Freiplatz auf der Mountageplatz | Volný prostor nad vertikálním vedením | Free room above mounting surface | Freiplatz auf der Mountageplatz | Wolny przestrzeń nad nadproźem | Espace au-dessus de la surface de montage | Ruimte boven montagevlak | Vaba ruum ülalpool paigalduspinda | Vapaa tila asennuspisten kohdalla | технологический зазор
[24 empty] | Handbedienung | Ruční ovládání | Manually operated | Handbedienung | Sterowanie ręczne | PORTE MANUELLE | Handbediend | Käsitsi avatav | Käsikäyttöinen | ручное управление
[24 empty] | Beide Seiten | Obě strany | Both sided | Beide Seiten | Obie strony | LES 2 COTES | Beide zijden | Mõlemal pool | Kaksipuoleinen | обе стороны
[24 empty] | Elektrisch- oder Haspelkettenbedient | Ovládání elektricky nebo řetězovým převodem | Electrical or hauling chain operated | Elektrisch- oder Haspelkettenbedient | Sterowanie elektr. lub za pom. przekł. łańc. | PORTE MOTORISEE OU AVEC TREUIL A CHAINE | Elektrisch- of handketting bediend | Elektriliselt või taliga avatav | Sähkö- tai ketjukäytöinen | электрическое управление или с помощью цепи
[24 empty] | Motor-oder Kettenseite | Motor nebo řetěz. př. | Motor or chain side | Motor-oder Kettenseite | Silnik lub przekł. łańc. | ECOINCON LIBRE A COTE DE MOTEUR | Motor- of kettingzijde | Mootori või tali pool | Mootorin tai ketjun puolinen | сторона цепи или мотора
[24 empty] | Einbautiefe | Hloubka vedení | Back room | Einbautiefe | Głębokość prowadzenia | REFOULEMENT HORS-TOUT | Inbouwdiepte | Sügavus | Tila takana | монтажная глубина
[24 empty] | Freiraum über Sturz | Volný prostor nad překladem | Free room above lintel | Freiraum über Sturz | Wolna przestrzeń nad nadprożem (min.) | RETOMBEE DE LINTEAU DISPONIBLE | Vrije ruimte boven latei | Vaba ruum sillusest laeni | Tila oviaukon päällä | свободное пространство над проемом
[24 empty] | Mitte Achse zum Sturz | Osa hřídele nad překladem | Height of shaft above lintel | Mitte Achse zum Sturz | Oś wału nad nadprożem | POSITIONNEMENT AXE DE l'ARBRE DE LINTEAU | Center as boven latei | Kesktelg | Akseli ovipalkkin päällä | центральная ось вала
[24 empty] | Aufgestellt: | Sestavil: | Designed by: | Aufgestellt: | Wykonał: | DESSINE PAR: | Getekend door: | Joonestatud: | Suunnitellut: | спроектировано:
[24 empty] | Bereinigt: | Upravil: | Checked by | Bereinigt: | Skorygował: | MODIFIE PAR: | Gecontroleerd door: | Kontrollitud: | Tarkistanut | проверил:
[24 empty] | Bereinigt am: | Schváleno - datum: | Approved by - date: | Bereinigt am: | Skorygowano dnia: | MODIFIE LE (DATE): | Goedgekeurd door - datum: | Kinnitatud: | Hyväksytty - päivämäärä: | одобрил-дата:
[24 empty] | Dateiname: | Název souboru: | File name: | Dateiname: | Nazwa pliku: | TITRE: | Bestandsnaam | Faili nimi: | Tiedoston nimi: | навание файла:
[24 empty] | Datum: | Datum: | Date: | Datum: | Data: | DATE: | Datum: | Kuupäev: | Päivämäärä: | дата:
[24 empty] | Massst.: | Měřítko | Scale: | Massst.: | Podział.: | ECHELLE: | Schaal: | Mõõtkava: | Mittakaava: | шкала:
[24 empty] | Format: | Formát: | Sheet: | Format: | Format: | FORMAT: | Sheet: | Formaat: | Lista: | лист:
[24 empty] | BAUBEREITSCHAFT | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST | INSTALLATION DRAWING | BAUBEREITSCHAFT | PRZYGOTOWANIE_KONSTRUKCYJNE | PLAN DE RESERVATIONS & ENCOMBREMENTS |  | Paigaldusjoonis | ASENNUSPIIRUSTUS | монтажный чертеж
[24 empty] | 0 | pružiny nad překladem | springs above lintel |  | sprężyny nad nadprożem |  | verenpakket boven latei | vedrud ava kohal | jouset ovipalkkin päällä | нижнее расположение вала
[24 empty] | 0 | CZ: VERTIKÁLNÍ SYSTÉM; EN: VERTICAL LIFT SYSTEM; PL: PROWADZENIE PIONOWE (VL-T); FR: LEVEE VERTICALE (VL); NL: VERTICAAL PLAFONDSYSTEEM
[24 empty] | Kode: | Kód: | Code: | Kode: | Kod: | CODE: | Nr.: | Kood: | Koodi: | код:
[24 empty] | Version: | Verze: | Version: | Version: | Wersja: | VERSION: | Versie: | Versioon: | Versio: | версия:
[24 empty] | NICHT ERFORDELICH | NENÍ POŽADOVÁNO | NOT REQUIRED | NICHT ERFORDELICH | Nie jest wymagane | Pas nécessaire | NIET BENODIGD | Mitte vajalik | EI VAADITTU | НЕ ТРЕБУЕТСЯ
[24 empty] | Fülen Sie bitte markierte Felder! | Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně! | Please, fill in the fields that are marked in color! | Fülen Sie bitte markierte Felder! | Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych kolorem! | S'il vous plaît remplissez les champs qui sont marqués en couleur! | Vul a.u.b. de gemarkeerde velden in! | Palun täida värvilised väljad! | Täytä kentät, jotka on merkitty värillä! | пожалуйста, заполните поля обозначенные цветом!
[24 empty] | Geschweißte Stahlkonstruktion des Profils nach dem Maße 100x50x4 | Ocelovou konstrukci svařit z profilu 100x50x4 dle uvedených rozměrů | Welded steel construction of the profile according to the dimensions 100x50x4 | Geschweißte Stahlkonstruktion des Profils nach dem Maße 100x50x4 | Stalowa konstrukcja spawana z profilu według wymiarów 100x50x4 | Construction en acier soudé du profil en fonction de la dimension 100x50x4 | Staalconstructie van het profiel 100x50x4 volgens de afmetingen lassen | Keevitatud teraskonstrukstioon 100x50x4 profiilidest | Profiilin hitsattu teräsrakenne mittojen mukaan 100x50x4 | Стальная конструкция из профильной трубы 100х50х4 мм
[24 empty] | Bedienung | Ovládání | Operated | Bedienung | Sterowanie | PORTE | Bediening | Avamine | Ohjattu | Тип управления
[24 empty] | hand | ručně | manually | hand | ręcznie wykonany | MANUELLE | hand | käsitsi | manuaalisesti | вручную
[24 empty] | elektrisch | elektricky | electrical | elektrisch | elektrycznie | MOTORISEE | elektrisch | elektriliselt | sähköisesti | электрическое управление или с помощью цепи
[24 empty] | Haspelkette - links | řetězovým převodem vlevo | hauling chain operated - left | Haspelkette - links | Łańcuch napędu - lewy | TREUIL A CHAINE - gauche | handketting - links | taliga - vasakule | ketjukäyttöinen - vasen | цепной привод - левый
[24 empty] | Haspelkette - rechts | řetězovým převodem vpravo | hauling chain operated - right | Haspelkette - rechts | Łańcuch napędu - prawy | TREUIL A CHAINE - droite | handketting - rechts | taliga - paremale | ketjukäyttöinen - oikea | цепной привод - правая
[24 empty] | Antriebesposition | Umístění motoru | Possition of motor | Antriebesposition | Pozycja sylnika | LA POSITION MOTEUR | Positie van de motor | mootori asukohta | Mootorin asema | расположение мотора
[24 empty] | Antrieb - links | Elektricky - motor vlevo | electric motor on the left | Antrieb - links | silnik elektryczny po lewej stronie | moteur électrique à gauche | elektromotor links | elektrimootor vasakul | sähkömoottori oikealla | электродвигатель слева
[24 empty] | Antrieb - rechts | Elektricky - motor vpravo | electric motor on the right | Antrieb - rechts | silnik elektryczny po prawej stronie | moteur électrique à droite | elektromotor rechts | elektrimootor paremal | sähkömoottori vasemmalla | электродвигатель справа
[24 empty] | Paneel-Typ | Typ panelu | Type of panel | Paneel-Typ | Rodzaj panelu | Type de panneau | Panel type | Paneelitüüp | lamellin tyypi | Тип панели
[24 empty] | 40 mm | 40mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40mm | 40мм
[24 empty] | 80 mm | 80mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80mm | 80мм
[24 empty] | Linke Seite | Levá strana | Left side | Linke Seite | Lewa strona | Côté gauche | Linkerzijde | Vasakpoolne | Vasen puoli | левая сторона
[24 empty] | Rechte Seite | Pravá strana | Right side | Rechte Seite | Prawa strona | Côté droit | Rechterkant | Paremal pool | Oikea puoli
[24 empty] | Angebot/Bestellung: | Nabídka/Objednávka: | Offer/Order: | Angebot/Bestellung: | Oferta/Zamówienie: | Offre/Commande: | Offerte/Order: | Pakkumine/tellimus: | Tarjous/Tilaus: | Предложение/заказ:
[24 empty] | Position: | Pozice: | Position: | Position: | Pozycje: | Positions: | Positie: | Ametikohad: | Työpaikat: | Позиции:
[24 empty] | Für Seilbruchsicher mit orangefarbenem Deckel Seitenabstand (L und R) min. 145mm | Pro pojistku při prasknutí lanka s oranžovým krytem minimální boční prostor (L a R) min. 145mm | For cable break device with orange cover side space (L and R) min. 145mm | Für Seilbruchsicher mit orangefarbenem Deckel Seitenabstand (L und R) min. 145mm | Dla przerywacza kabla z pomarańczową osłoną odstęp boczny (L i R) min. 145 mm | Pour les dispositifs de coupure de câble avec couvercle orange espace latéral (G et D) min. 145mm | Voor kabelbreekapparaat met oranje afdekking Zijruimte (L en R) min. 145 mm | Oranži kattega kaablikatkestusseadme jaoks külgmised ruumid (L ja R) min. 145mm | Kaapelin katkaisulaitteelle, jossa on oranssi kansi Sivutila (L ja R) min. 145mm. | Для устройства разрыва кабеля с оранжевой крышкой боковое пространство (L и R) мин. 145 мм
[24 empty] | Antriebseite | Strana motoru | Motor side | Antriebseite | Strona silnika | Côté moteur | Motorzijde | Mootori pool | Moottorin puoli | Сторона двигателя
[24 empty] | Andere Seite | Druhá strana | Other side | Andere Seite | Druga strona | Autre côté | Andere kant | Teine pool | Muu puoli | Другая сторона
B
250
250
W
H
E
J
A
Z
H
F
D
L
R
L+W+R
Angebot/Bestellung:
Position:

## SW-L
VERTIKALFÜHRUNG MIT VORMONTIERTER WELLE (VL-T)
Antriebesposition | Antrieb - links
Aufgestellt:
Bereinigt:
Datum:
W
H
J
Z = NICHT ERFORDELICH

## SW-R
VERTIKALFÜHRUNG MIT VORMONTIERTER WELLE (VL-T)
Antriebesposition | Antrieb - rechts
Aufgestellt:
Bereinigt:
Datum:
W
H
J
Z = NICHT ERFORDELICH

## Manually_operated
VERTIKALFÜHRUNG MIT VORMONTIERTER WELLE (VL-T)
Bedienung | hand
Aufgestellt:
Bereinigt:
Datum:
W
H
J
Z = NICHT ERFORDELICH

## Obrázky (hidden)
Pomocné výpočty
560
| W= | 4500
| L+ W + R = | L+W+R
Vlevo
Vpravo
| D | #REF!
280
Antrieb - rechts |  | 250
| 40 NEBO 80MM | 250
| A | A
| D | D
| Plocha pro výpočet pomocné konzole Z | 0
Antrieb - links
hand
Haspelkette - rechts
Haspelkette - links
Note on AA11: Tomas Horacek: Výpočet pro boční prostory