## general
[23 empty] | č.jaz. | 3 | SVYHLEDAT | CZ | EN | DE | PL | FR | NL | EST | FIN | RU |  | hand
[17 empty] | VERTIKALER BESCHLAG (VL) | [5 empty] | Jazyk | číslo | Wählen Sie eine Sprache | Zvolit jazyk: | Select a language: | Wählen Sie eine Sprache | Wybierz język | Sélectionner une langue | Kies een taal: | Valige keel | Valitse kieli: | Выберите язык: |  | Haspelkette - links
Zvol jazyk: | [5 empty] | Lichte Breite |  | mm | [14 empty] | CZ | 1 | Lichte Breite | Šířka otvoru | Opening width | Lichte Breite | Szerokość otworu | LARGEUR DE BAIE | Dagmaat breedte | Ava laius | Oviaukon leveys | Ширина проема |  | Haspelkette - rechts
Select a language: | [17 empty] | W max 8000 mm; H max 6500 mm; max. 40 m2 |  |  |  |  | EN | 2 | Lichte Höhe | Výška otvoru | Opening height | Lichte Höhe | Wysokość otworu | HAUTEUR DE BAIE | Dagmaat hoogte | Ava kõrgus | Oviaukon korkeus | Высота проема |  | Antrieb - rechts
Wählen Sie eine Sprache: |  |  | DE |  |  | Lichte Höhe |  | mm |  |  | Fülen Sie bitte markierte Felder! | [11 empty] | DE | 3 | INNENANSICHT | POHLED ZEVNITŘ | INTERIOR VIEW | INNENANSICHT | Widok od środka | VUE INTERIEURE | BINNENAANZICHT | seestvaade | SISÄLTÄPÄIN KUVATTUNA | Вид изнутри |  | Antrieb - links
Wybierz język: | [22 empty] | PL | 4 | DURCHSCHNITT A-A | ŘEZ A-A | SECTION A-A | DURCHSCHNITT A-A | Przekrój A-A | COUPE A-A | DOORSNEDE A-A | vaade A-A | LEIKKAUS A-A | Разрез А-А
Sélectionner une langue: | [5 empty] | Bedienung | [16 empty] | FR | 5 | DURCHSCHNITT B-B | ŘEZ B-B | SECTION B-B | DURCHSCHNITT B-B | Przekrój B-B | COUPE B-B | DOORSNEDE B-B | VAADE B-B | LEIKKAUS B-B | Разрез B-B
Valige keel | [22 empty] | NL | 6 | ACHTUNG: | POZNÁMKA: | NOTE: | ACHTUNG: | Uwaga: | Remarque: | OPMERKING: | MÄRKUS | HUOMAUTUS: | ПРИМЕЧАНИЯ:
Valitse kieli: | [5 empty] | Paneel-Typ | [16 empty] | EST | 7
Выберите язык: | [22 empty] | FIN | 8
|  | INNENANSICHT |  |  |  | Laufschienen-Typ | [6 empty] | DURCHSCHNITT A-A | [9 empty] | RU | 9
[25 empty] | VERTIKALER BESCHLAG (VL) | VERTIKÁLNÍ VEDENÍ (VL) | VERTICAL LIFT SYSTEM (VL) | VERTIKALER BESCHLAG (VL) | PROWADZENIE PIONOWE (VL) | LEVEE VERTICALE (VL) | VERTICAAL PLAFOND SYSTEEM (VL) | Vertikaaltõste | SUORANOSTO (VL) | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ (VL)
[25 empty] | Federn oberhalb des Sturzes | PRUŽINY NAD PŘEKLADEM | springs above lintel | Federn oberhalb des Sturzes | SPRĘŻYNY NAD NADPROŻEM | RESSORTS AVANTS DEPORTES DU LINTEAU | veren boven latei | Vedrud ava kohal | jouset ovipalkkin päällä | нижнее расположение вала
[25 empty] | pro HL>600 und HL<=1200 | pro HL>600 a HL<=1200 | pro HL>600 and HL<=1200 | pro HL>600 und HL<=1200 | pro HL>600 i HL<=1200 | pro HL>600 et HL<=1200 | PANEEL 40 mm | HL>600 ja HL<=1200 | pro HL>600 ja HL<=1200 | при высоте подъема > 600 и <= 1200
[25 empty] | Paneel 40 mm | PANEL 40mm | SECTION THICKNESS 40 mm | Paneel 40 mm | Panel 40 mm | 40 mm PANNEAU | Max. BxH 5000x5500 max. 25m2 | Paneel 40 mm | Lamelli 40mm | ТОЛЩИНА СЕКЦИИ 40мм
[25 empty] | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | elektrisch bediende deuren | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | макс. ШхВ (WxH) 4000x4000
(1) BENÖTIGTER FREIRAUM
[25 empty] | Montage auf Mauerwerk und Ziegel | Montáž na cihlové zdivo | mounting on brickwork | Montage auf Mauerwerk und Ziegel | montaż do muru i cegły | montage sur béton | montage op beton | Paigaldus kiviseinale | asennus tiiliseinän | монтаж на бетон
[6 empty] | (2) Benötigter Freiraum bei Elektro- oder Haspelkettenbedienung | [18 empty] | Montage auf Porenbeton oder Gasbeton | Montáž na porobeton | mounting on cellular concrete | Montage auf Porenbeton oder Gasbeton | montaż do betonu porowatego | montage sur parpaing creux | montage op gasbeton | Paigaldus poorbetoonile | asennus betoniin | монтаж на газобетон
[6 empty] | (3) Montagefläche für Antriebsteuerung. Siehe Produktdokumentation für Abmessungen | [18 empty] | Montage auf ISO-Trapezblechfassade | Montáž na opláštění | mounting on insulated cůadding | Montage auf ISO-Trapezblechfassade | montaż do płaszcza | montage sur structure métallique (a fournir par le charpentier) | montage op binnendooscontructie met damwandbeplating | Paigaldus soojustatud seinapaneelile | asennus eristettyyn seinäelementtiin | монтаж на металлокаркас
Achse ca. 1.400 bis 1.500 mm vom Boden
(4) Die Parameter der Steckdosen sind in der Produktdokumentation zu finden.
[25 empty] | VORBEREITUNGEN UND ARBEITEN DIE VOM AUFTRAGGEBER ZU ERBRINGEN SIND, AUßER BEI SCHRIFTLICHER VEREINBARUNG IM VORAUS: | PRÁCE, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY ZÁKAZNÍKEM PŘED MONTÁŽÍ, POKUD NEBYLO DOHODNUTO JINAK | WORK TO BE CARRIED OUT BY CUSTOMER, UNLESS IN ADVANCE OTHERWISE IS AGREED IN WRITING. | VORBEREITUNGEN UND ARBEITEN DIE VOM AUFTRAGGEBER ZU ERBRINGEN SIND, AUßER BEI SCHRIFTLICHER VEREINBARUNG IM VORAUS: | PRACE, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ KLIENTA PRZED WYKONANIEM MONTAŻU, O ILE NIE UZGODNIONO INACZEJ. | APPROVISIONNEMENT & TRAVAUX INCOMBANT AU MAITRE D'OUVRAGE (sauf accord contraire) | VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTGEVER TE VERZORGEN, TENZIJ VOORAF SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN | Kliendi poolt tehtavad ettevalmistustööd v.a juhul kui pole kirjalikult teistmoodi kokku lepitud | ASIAKKAAN TEHTÄVÄT TYÖT, ELLEI ETUKÄTEEN KIRJALLISESTI MUUTOIN SOVITTU | МАТЕРИАЛЫ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ КЛИЕНТОМ,ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО ЗАРАНЕЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
[6 empty] | (5) MONTAGEFLÄCHE FÜR DEN MOTOR | [12 empty] | Montage auf Mauerwerk und Ziegel | [5 empty] | Bauseits: | Konstrukční: | Constructional : | Bauseits: | Konstrukcyjne: | Structure: | Bouwkundig: | Ehituslikud: | Rakenteellinen: | Конструктивно:
[25 empty] | Ein stählerner Montagerahmen zur Befestigung der vertikalen Laufschienen und des Federpakets bei nicht tragfähigen Flächen wie z.B. Porenbeton, Gasbeton, Isolationspanelen u.s.w.. | Příprava montážních ploch pro vedení vrat a pro pružiny. | Supply and fix mounting frame and mounting surfaces for the rails and the spring packet in case of aerated concrete or sandwichpanels etc. | Ein stählerner Montagerahmen zur Befestigung der vertikalen Laufschienen und des Federpakets bei nicht tragfähigen Flächen wie z.B. Porenbeton, Gasbeton, Isolationspanelen u.s.w.. | Przygotowanie powierzchni montażowych dla prowadzenia bramy oraz dla sprężyn. | Préparation de la structure de montage des rails de guidage et des ressorts pour une pose sur panneaux isolants | Een stalen montageframe voor de bevestiging van de verticale looprails en het verenpakket bij niet dragende montagevlakken, zoals gasbeton, isolatiepanelen, sandwichpanelen enz. | Avaettevalmistusraami tarnimine ja paigaldus siinide ja vedrude kinnituseks | Toimittaa ja asentaa asennuskehyksen ja asennuspinnat kiskoille ja jousipaketille tapauksessa jossa kevytbetooni tai sandwich-paneeli jne. | Стальная монтажная рама для установки вертикальных направляющих и пружин в случае не несущих монтажных поверхностей, таких как: газобетон, изоляционные панели, сэндвич-панели и т.д.
[25 empty] | Befestigungsmöglichkeit für die Zwischen- und Endaufhängung der horizontalen Laufschienen bis zu max. 1 m über diesen Laufschienen. | Montáž vodorovného vedení může být max. 1 metr od pevné konstrukce. | Mounting possibilities for the horizontal rails up to 1 meter above the rails must be provided. | Befestigungsmöglichkeit für die Zwischen- und Endaufhängung der horizontalen Laufschienen bis zu max. 1 m über diesen Laufschienen. | Montaż prowadzenia poziomego można wykonać w oddaleniu maks. 1 metra od konstrukcji stałej. | Lorsque les possibilités de montage des rails horizontaux dépassent | Benodigde montagevlakken en vrije ruimtes, volgens tekening. | Paigaldusruum ülalpool siini max. 1m | Asennus mahdollisuudet vaakakiskoille enintään 1 metrin korkeudella kiskoista pitää olla mahdollista. | Способы крепления для горизонтальных направляющих максимум до 1м над данными направляющими.
[25 empty] | Benötigte Montageflächen und Freiräume gemäß Zeichnung. | Nezbytné montážní plochy a volný prostor dle nákresu. | Necessary mounting surface and free room as shown. | Benötigte Montageflächen und Freiräume gemäß Zeichnung. | Niezbędne powierzchnie montażowe oraz wolna przestrzeń wg rysunku. | Adapter la structure et l' espace disponible selon nos plans de réservations ci-contre | Elektrisch: (bij elektrisch bediende deuren) | Piisav paigaldusruum vastavalt lisatud joonisele | Tarvittava kiinnityspinta ja vapaa tilaa kuvan mukaisesti. | Необходимые монтажные поверхности и свободное пространство в соответствии с чертежом
[25 empty] | Elektrisch (bei elektrisch bedienten Toren): | Elekrická příprava (pro elektricky ovládaná sekční vrata): | Electrical supply required to be : | Elektrisch (bei elektrisch bedienten Toren): | Przygotowanie elektryczne (dla elektrycznie sterowanej bramy segmentowej) : | Alimentation electrique (pour porte motorisée) : |  | Elektriliselt avatavate uste jaoks | Sähkönsyöttö tarvittu: | Электрика (для ворот с электрическим управлением):
[19 empty] | Montage auf Porenbeton oder Gasbeton | [5 empty] | Stromzufuhr 400V/230V mittels Eurosteckdose, 3 Phasen+0+PE max.1 meter vom Schaltkasten. | Zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V = zásuvka s nulovým a zemnícím vodičem | 400V/230V 3 phase neutral and earth terminating, provided by euro plug socket. | Stromzufuhr 400V/230V mittels Eurosteckdose, 3 Phasen+0+PE max.1 meter vom Schaltkasten. | Gniazdo CEE 16 A, 5P, 400 V = gniazdo z przewodnikiem zerowym i uziemiającym | 400V triphase T+N avec prise de raccordement CEE 16 A | Voeding 400V/230V door middel van eurostopcontact, 3 fase+0+PE max. | Toite vedu ajamini - 400V/230V, 3 faasi | 400V / 230V 3 vaihe+neutraali ja maadoitus tarjotuna Euro pistorasiasta. | Питание 400V/230V посредством заземленной евророзетки, 3 фазы+0+РЕ
125 | [6 empty] | 125 | [17 empty] | Montagefläche für Schaltkasten, Abmessungen 250 x 400 mm | Zajistit vhodnou montážní plochu pro řídící jednotku motoru 250 x 400 mm | Provide suitable mounting surface for control panel, dimensions 250 x 400 mm | Montagefläche für Schaltkasten, Abmessungen 250 x 400 mm | Zapewnić odpowiednią powierzchnię montażową dla jednostki sterującej silnika 250x400 | Assurer une surface de montage adéquate pour le coffret de commande du moteur L.250 x H.400 mm | Montagevlak t.b.v. schakelkast, afmetingen 250 x 400 mm | Kontrolleri jaoks piisava paigaldusruumi tagamine 250x400 mm | Tarjoa sopivan kiinnityspinnan ohjauspaneelia varten ,mitat 250 x 400 mm | необходимо обеспечить монтажную поверхность для панели управления, размеры 250х400 мм
[13 empty] | 250 | [11 empty] | BENÖTIGTE MONTAGEFLÄCHEN | NEZBYTNÁ MONTÁŽNÍ PLOCHA | NECESSARY MOUNTING SURFACE | BENÖTIGTE MONTAGEFLÄCHEN | NIEZBĘDNA POWIERZCHNIA MONTAŻOWA | SURFACE NECESSAIRE DE MONTAGE | BENODIGDE MONTAGEVLAKKEN | Vajalik paigaldusruum | TARVITTAVA KIINNITYSPINTA | необходимая монтажная поверхность
[19 empty] | Montage auf ISO-Trapezblechfassade | [5 empty] | MONTAGEFLÄCHE FÜR DEN MOTOR | MONTÁŽNÍ PLOCHA PRO MOTOR | MOUNTING SURFACE FOR MOTOR | MONTAGEFLÄCHE FÜR DEN MOTOR | POWIERZCHNIA MONTAŻOWA DLA SILNIKA | SURFACE DE L'EMPLACEMENT POUR | BENODIGD KADER VOOR MOTOR | Vajalik ruum mootori paigalduseks | KIINNITYSPINTA MOOTORILLE | монтажная поверхность для мотора
|  | DURCHSCHNITT B-B | [5 empty] | Bodenneigung | [16 empty] | BENÖTIGTER FREIRAUM | NEZBYTNÝ VOLNÝ PROSTOR | NECESSARY FREE ROOM | BENÖTIGTER FREIRAUM | NIEZBĘDNA WOLNA PRZESTRZEŃ | ESPACE LIBRE NECCESSARIE | BENODIGDE VRIJE RUIMTE | Vajalik vaba ruum | TARVITTAVA VAPAA TILA | необходимое свободное пространство
[25 empty] | Bodenneigung | sklon podlahy | fall of the floor | Bodenneigung | nachylenie podłogi | réservations seuil béton | vloer met waterkering | pinna langus | kaltevuus | пол с водоотводом
[25 empty] | nach aussen | směrem ven | outside | nach aussen | w kierunku na zewnątrz |  | buitenzijde | väljaspool | ulkopuoli
[25 empty] | Gefälle 3% | sklon 3% | fall 3% | Gefälle 3% | nachylenie 3% | PENTE 3% | afschot 3% | langus 3% | kaltevuus 3% | наклон 3%
[25 empty] | Wasserschenkel | směrem ven | internal level | Wasserschenkel | w kierunku na zewnątrz | réservations seuil béton | niveau binnen | Sisemine tasand | sisäinen taso
[14 empty] | BENÖTIGTE MONTAGEFLÄCHEN | [10 empty] | Boden mit | sklon podlahy | floor with raised | Boden mit | nachylenie podłogi |  | vloer met | põrand koos tõstetud sisetasandiga | lattia nostetulla | пол с наклоном 3%
[14 empty] | MONTAGEFLÄCHE FÜR DEN MOTOR |  |  |  | BENÖTIGTER FREIRAUM
[25 empty] | Benötigter Freiraum bei Elektro- oder Haspelkettenbedienung | nezbytný boční prostor pro motor nebo řetězový pohon | necessary side room for electrical- or hauling chain operation | Benötigter Freiraum bei Elektro- oder Haspelkettenbedienung | niezbędna przestrzeń boczna dla silnika lub napędu łańcuchowego | écoinçon minimum requis pour le moteur ou treuil a chaîne | benodigde vrije ruimte voor elektrische- of ketting bediening | vajalik küljeruum mootori või tali puhul | tarvittava tila mootori- tai ketjunostolle | необходимое боковое пространство для электропривода или цепного редуктора
[25 empty] | Montagefläche für Antriebsteuerung. Siehe Produktdokumentation für Abmessungen | montážní plocha pro řídící jednotku. Rozměry najdete v dokumentaci ŘJ. | Mounting surface for control panel. See product documentation for dimensions | Montagefläche für Antriebsteuerung. Siehe Produktdokumentation für Abmessungen | Powierzchnia montażowa dla jednostki sterującej. Wymiary można znaleźć w dokumentacji produktu | Surface de montage pour le Coffret de commande | Montagevlak t.b.v. Zie productdocumentatie voor afmetingen | Kontrolli paigaldusala. Vaata toote dokumentatsiooni mõõtmete kohta | Kiinnityspinta ohjauspaneelia varten. Katso mitat tuoteasiakirjoista | монтажная поверхность для блока управления. Размеры см. в документации на изделие
[25 empty] | Achse ca. 1.400 bis 1.500 mm vom Boden | osa cca 1.400 až 1.500 mm od podlahy | center line ca 1.400 -1.500 mm above floor | Achse ca. 1.400 bis 1.500 mm vom Boden | oś ok. 1.400 do 1.500 mm od podłogi | axe d'env. 1 400 a 1 500 mm a compter | hartlijn ca. 1.400 - 1.500 boven de vloer | Keskjoon ca 1400-1500 mm põrandast | keskiviiva ca 1,400 -1,500 mm: n korkeudella lattiasta | осевая линия примерно 1.400-1.500 мм над уровнем пола
[14 empty] | VORBEREITUNGEN UND ARBEITEN DIE VOM AUFTRAGGEBER ZU ERBRINGEN SIND, AUßER BEI SCHRIFTLICHER VEREINBARUNG IM VORAUS: | [10 empty] | Die Parameter der Steckdosen sind in der Produktdokumentation zu finden. | Zásuvka, parametry najdete v dokumentaci produktu | Electric outlet parameters can be found in the product documentation. | Die Parameter der Steckdosen sind in der Produktdokumentation zu finden. | Parametry gniazdka elektrycznego można znaleźć w dokumentacji produktu. | Les paramètres des prises électriques sont indiqués dans la documentation du produit. | De parameters van het stopcontact zijn te vinden in de productdocumentatie. | Elektripistiku parameetrid leiate toote dokumentatsioonist. | Pistorasian parametrit löytyvät tuoteasiakirjoista. | Параметры электрической розетки приведены в документации на изделие. | Параметры электрической розетки приведены в документации на изделие.
ACHTUNG: | [13 empty] | Bauseits:
Ein stählerner Montagerahmen zur Befestigung der vertikalen Laufschienen und des Federpakets bei nicht tragfähigen Flächen wie z.B. Porenbeton, Gasbeton, Isolationspanelen u.s.w..
Fläche, an die montiert wird, muss gerade und fest sein und alle Montageflächen müssen in einer Ebene sein. | [24 empty] | Fläche, an die montiert wird, muss gerade und fest sein und alle Montageflächen müssen in einer Ebene sein. | Plocha, která se montuje, musí být rovná a pevná a všechny montážní plochy musí být v jedné rovině. | Mounting surface must be flat and massive and all mounting surfaces must be in one level. | Fläche, an die montiert wird, muss gerade und fest sein und alle Montageflächen müssen in einer Ebene sein. | Powierzchnia, do której wykonywany jest montaż, musi być równa i stabilna,a wszystkie powierzchnie montażowe powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie. | La surface d'appui pour la pose de la porte sectionnelle doit etre dans le meme plan et verticale. | De achterkanten van de penanten, de latei en de montagevlakken van het verenpakket dienen vlak en in één lijn te liggen. | Paigalduspind peab olema sirge, loodis ja mittepudenev ning kõik paigalduspinnad peavad olema ühes tasapinnas | Asennuspintojen pitää olla tasaisia, kiinteitä ja samassa linjassa. | Монтажная поверхность должна быть ровной и располагаться в одной вертикальной плоскости.
Im übrigen müssen die lichten Masse eben und rechtwinklig sein. | [24 empty] | Im übrigen müssen die lichten Masse eben und rechtwinklig sein. | Otvor musí být svislý a obdélníkový. | Furthermore the opening must be plumb and square. | Im übrigen müssen die lichten Masse eben und rechtwinklig sein. | Otwór musi być pionowy i prostokątny. | L'ouverture de la baie doit etre parfaitement de niveau et d'equerre. | Tevens moet de dagmaat vlak en haaks zijn. | Ava peab olema täpne ja nelinurkne | Lisäksi oviaukon pitää olla pysty- ja vaakasuora sekä nelikulmainen. | Проем также должен быть ровным и прямоугольным.
Der Fussboden muss glatt und waagerecht sein. | [24 empty] | Der Fussboden muss glatt und waagerecht sein. | Podlaha musí být rovná a vodorovná. | Floor area must be flat and horizontal. | Der Fussboden muss glatt und waagerecht sein. | Podłoga musi być równa i pozioma. | Le sol doit etre parfaitement horizontal et plan. | De afgewerkte vloer dient vlak en waterpas te liggen. | Põrandapind peab olema sile ja horisontaalne | Lattian pitää olla tasainen ja vaakasuora. | Обработанный пол должен быть ровным и без склонов.
Wenn 1 1/4 "Welle und Wellenachse H + 180 mm | [13 empty] | Benötigte Montageflächen und Freiräume gemäß Zeichnung.
MASSE in mm |  |  |  |  | Elektrisch- oder Haspelkettenbedient |  |  |  | Freiraum über Sturz |  |  |  |  | Elektrisch (bei elektrisch bedienten Toren):
W = | Lichte Breite |  |  | W | L/R | Antriebseite |  | min. 375 | F | H+400 |  |  |  | Die Parameter der Steckdosen sind in der Produktdokumentation zu finden. | [10 empty] | MASSE in mm | Rozměry jsou v mm | UNITS in mm | MASSE in mm | Wymiary podane w mm | MESURES en mm | MATEN in mm | Mõõdud mm | YKSIKKÖ mm | размеры в мм:
H = | Lichte Höhe |  |  | H | L/R | Andere Seite |  | min. 125 | Mitte Achse zum Sturz |  |  |  |  | Aufgestellt: | Bereinigt: | Bereinigt am: |  | Dateiname: |  | Datum: | Massst.: | Format: |  |  | Lichte Breite | Šířka otvoru | Opening width | Lichte Breite | Szerokość otworu | LARGEUR DE BAIE | Dagmaat breedte | Ava laius | Oviaukon leveys | ширина проема
F = | Freiraum über Sturz |  |  | F | Einbautiefe |  |  |  | A |  |  |  |  | K.Luňák | R. Kříž | 2023-10-31 |  | STP |  | 2023-10-31 | - | A3 |  |  | Lichte Höhe | Výška otvoru | Opening height | Lichte Höhe | Wysokość otworu | HAUTEUR DE BAIE | Dagmaat hoogte | Ava kõrgus | Oviaukon korkeus | высота проема
A = | Mitte Achse zum Sturz |  |  | A | D |  |  |  | H<=3300 |  |  | H+130 |  | http://door-documents.com/en/indy-installation-drawing-vl |  | BAUBEREITSCHAFT VERTIKALER BESCHLAG (VL) | [8 empty] | Höhe der Führung | High lift | High lift | Höhe der Führung | Wyciąg wysoki | LEEVE HAUTE | High lift | Kõrge tõste | korkeanosto | Высокий подъем
L = | Freiraum LINKS |  |  | L |  | H<=3300 | =>450 |  | 3300<H=<5500 |  |  | H+150 | [12 empty] | Höhe Innenraum | Výška stropu | Interior height | Höhe Innenraum | Wysokość stropu | HAUTEUR SOUS PLAFOND | Hoogte binnenruimte | Sisemine kõrgus | sisäkorkeus | высота внутри помещения до перекрытий
R = | Freiraum RECHTS |  |  | R |  | 3300<H=<5500 | =>500 |  | H>5500 |  |  | H+180 | [12 empty] | Freiraum über Sturz | Volný prostor nad překladem | Free room above lintel | Freiraum über Sturz | Wolna przestrzeń nad nadprożem | RETOMBEE DE LINTEAU DISPONIBLE | Vrije ruimte boven latei | Vaba ruum laeni | vapaa ylätila | свободное пространство над проемом
D = | Einbautiefe |  |  | D |  | H>5500 | => 550 | [17 empty] | Höhe über Montagefläche Loch | Výška montážní plochy nad otvorem | Height of frame above opening | Höhe über Montagefläche Loch | Wysokość powyżej otworu montażowego powierzchni | HAUTEUR AU-DESSUS DU TROU DE SURFACE DE MONTAGE | Hoogte frame boven latei | Raami kõrgus ava kohal | Rungon korkeus oviaukon yläpuolella. | высота конструкции ворот над проемом
[25 empty] | Freiraum LINKS | Volný prostor vlevo | Free side room left | Freiraum LINKS | Wolna przestrzeń W LEWO | ECOINCON GAUCHE | Vrije zijruimte links | Vaba küljeruum vasakul | vapaa tila vasemalla | свободное боковое пространство СЛЕВА
[16 empty] | VERTIKALER BESCHLAG (VL) |  |  |  | Kode: | Version: |  |  |  | Freiraum RECHTS | Volný prostor vpravo | Free side room right | Freiraum RECHTS | Wolna przestrzeń W PRAWO | ECOINCON DROITE | Vrije zijruimte rechts | Vaba küljeruum paremal | vapaa tila oikealla | свободное боковое пространство СПРАВА
[20 empty] | 30 | 2344 |  |  |  | Einbautiefe | Hloubka vedení | Back room | Einbautiefe | Głębokość prowadzenia poziomego | REFOULEMENT HORS-TOUT | Inbouwdiepte | Sügavus | tila takana | монтажная глубина
[25 empty] | 1. Aufhängepunkt | Kotvící bod č. 1 | 1 st hanging point | 1. Aufhängepunkt | Punkt mocowania nr 1 | POINT D'ANCRAGE 1 SUSPENTE | 1e ophangpunt | 1.kinnituskoht | 1. ripustuspiste | 1 точка крепления горизонтальных направляющих
[25 empty] | 2. Aufhängepunkt | Kotvící bod č. 2 | 2 nd hanging point | 2. Aufhängepunkt | Punkt mocowania nr 2 | POINT D'ANCRAGE 2 SUSPENTE | 2e ophangpunt | 2.kinnituskoht | 2. ripustuspiste | 2 точка крепления горизонтальных направляющих
[25 empty] | 3. Aufhängepunkt | Kotvící bod č. 3 | 3 rd hanging point | 3. Aufhängepunkt | Punkt mocowania nr 3 | POINT D'ANCRAGE 3 SUSPENTE | 3e ophangpunt | 3. kinnituskohta | 3. ripustuspiste | 3 точка крепления горизонтальных направляющих
[25 empty] | Freiplatz auf der Mountageplatz | Volný prostor nad překladem | Free room above mounting surface | Freiplatz auf der Mountageplatz | Wolny przestrzeń nad nadproźem | Espace au-dessus de la surface de montage | Ruimte boven montagevlak | Vaba ruum ülalpool paigalduspinda | Vapaa tila asennuspisten kohdalla | технологический зазор
[25 empty] | Handbedienung | Ruční ovládání | Manually operated | Handbedienung | Sterowanie ręczne | PORTE MANUELLE | Handbediend | Käsitsi avatav | Käsikäyttöinen | ручное управление
[25 empty] | Beide Seiten | Obě strany | Both sided | Beide Seiten | Obie strony | LES 2 COTES | Beide zijden | Mõlemal pool | Kaksipuoleinen | обе стороны
[25 empty] | Elektrisch- oder Haspelkettenbedient | Ovládání elektricky nebo řetězovým převodem | Electrical or hauling chain operated | Elektrisch- oder Haspelkettenbedient | Sterowanie elektr. lub za pom. przekł. łańc. | PORTE MOTORISEE OU AVEC TREUIL A CHAINE | Elektrisch- of handketting bediend | Elektriliselt või taliga avatav | Sähkö- tai ketjukäytöinen | электрическое управление или с помощью цепи
[25 empty] | Motor-oder Kettenseite | Motor nebo řetěz. př. | Motor or chain side | Motor-oder Kettenseite | Silnik lub przekł. łańc. | ECOINCON LIBRE A COTE DE MOTEUR | Motor- of kettingzijde | Mootori või tali pool | Mootorin tai ketjun puolinen | сторона цепи или мотора
[25 empty] | Einbautiefe | Hloubka vedení | Back room | Einbautiefe | Głębokość prowadzenia | REFOULEMENT HORS-TOUT | Inbouwdiepte | Sügavus | Tila takana | монтажная глубина
[25 empty] | Aufhängepunkte, wenn | Kotvící bod, když je | Hanging point if | Aufhängepunkte, wenn | Punkty mocowania, jeżeli | POINT D'ANCRAGE DES SUSPENTES, SI | Ophangpunt, als | Kinnituskoht, kui | Ripustuspiste jos | точки крепления горизонтальных направляющих, если
[25 empty] | Aufhängepunkte | Kotvící bod | Hanging point | Aufhängepunkte | Punkty mocowania | POINT D'ANCRAGE DES SUSPENTES | Ophangpunt | Kinntuskoht | Ripustuspiste | точка крепления
[25 empty] | Freiraum über Sturz | Volný prostor nad překladem | Free room above lintel | Freiraum über Sturz | Wolna przestrzeń nad nadprożem (min.) | RETOMBEE DE LINTEAU DISPONIBLE | Vrije ruimte boven latei | Vaba ruum sillusest laeni | Tila oviaukon päällä | свободное пространство над проемом
[25 empty] | Mitte Achse zum Sturz | Osa hřídele nad překladem | Height of shaft above lintel | Mitte Achse zum Sturz | Oś wału nad nadprożem | POSITIONNEMENT AXE DE l'ARBRE DE LINTEAU | Center as boven latei | Kesktelg | Akseli ovipalkkin päällä | центральная ось вала
[25 empty] | Aufgestellt: | Sestavil: | Designed by: | Aufgestellt: | Wykonał: | DESSINE PAR: | Getekend door: | Joonestatud: | Suunnitellut: | спроектировано:
[25 empty] | Bereinigt: | Upravil: | Checked by | Bereinigt: | Skorygował: | MODIFIE PAR: | Gecontroleerd door: | Kontrollitud: | Tarkistanut | проверил:
[25 empty] | Bereinigt am: | Schváleno - datum: | Approved by - date: | Bereinigt am: | Skorygowano dnia: | MODIFIE LE (DATE): | Goedgekeurd datum: | Kinnitatud: | Hyväksytty - päivämäärä: | одобрил-дата:
[25 empty] | Dateiname: | Název souboru: | File name: | Dateiname: | Nazwa pliku: | TITRE: | Bestandsnaam | Faili nimi: | Tiedoston nimi: | навание файла:
[25 empty] | Datum: | Datum: | Date: | Datum: | Data: | DATE: | Datum: | Kuupäev: | Päivämäärä: | дата:
[25 empty] | Massst.: | Měřítko | Scale: | Massst.: | Podział.: | ECHELLE: | Schaal: | Mõõtkava: | Mittakaava: | шкала:
[25 empty] | Format: | Formát: | Sheet: | Format: | Format: | FORMAT: | Sheet: | Formaat: | Lista: | лист:
[25 empty] | BAUBEREITSCHAFT | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST | INSTALLATION DRAWING | BAUBEREITSCHAFT | PRZYGOTOWANIE_KONSTRUKCYJNE | PLAN DE RESERVATIONS & ENCOMBREMENTS | INBOUWTEKENING VERTICAAL PLAFOND SYSTEEM (VL) | Paigaldusjoonis | ASENNUSPIIRUSTUS | монтажный чертеж
[25 empty] | Federn oberhalb des Sturzes | pružiny nad překladem | springs above lintel | Federn oberhalb des Sturzes | sprężyny nad nadprożem | RESSORTS AVANTS DEPORTES DU LINTEAU | verenpakket boven latei | vedrud ava kohal | jouset ovipalkkin päällä | нижнее расположение вала
[25 empty] | BAUBEREITSCHAFT VERTIKALER BESCHLAG (VL) | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST VERTIKÁLNÍ VEDENÍ (VL) | INSTALLATION DRAWING VERTICAL LIFT SYSTEM (VL) | BAUBEREITSCHAFT VERTIKALER BESCHLAG (VL) | PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCYJNE PROWADZENIE PIONOWE (VL) | PLAN DE RESERVATIONS & ENCOMBREMENTS LEVEE VERTICALE (VL-L) | INBOUWTEKENING VERTICAAL PLAFOND SYSTEEM (VL) | Paigaldsujoonis vertikaaltõstele (VL) | ASENNUSPIIRUSTUS SUORANOSTO (VL) | МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ СИСТЕМА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ (VL)
[25 empty] | Kode: | Kód: | Code: | Kode: | Kod: | CODE: | Nr.: | Kood: | Koodi: | код:
[25 empty] | Version: | Verze: | Version: | Version: | Wersja: | VERSION: | Versie: | Versioon: | Versio: | версия:
[25 empty] | NICHT ERFORDELICH | NENÍ POŽADOVÁNO | NOT REQUIRED | NICHT ERFORDELICH | Nie jest wymagane | Pas nécessaire | NIET BENODIGD | Mitte vajalik: | EI VAADITTU | НЕ ТРЕБУЕТСЯ
[25 empty] | Fülen Sie bitte markierte Felder! | Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně! | Please, fill in the fields that are marked in color! | Fülen Sie bitte markierte Felder! | Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych kolorem! | S'il vous plaît remplissez les champs qui sont marqués en couleur! | Vul a.u.b. de gemarkeerde velden in! | Palun täida värvilised väljad! | Täytä kentät, jotka on merkitty värillä! | пожалуйста, заполните поля обозначенные цветом!
[25 empty] | Bedienung | Ovládání | Operated | Bedienung | Sterowanie | PORTE | Bediening | Avamine | Ohjattu | Тип управления
[25 empty] | hand | ručně | manually | hand | ręcznie wykonany | MANUELLE | hand | käsitsi | manuaalisesti | вручную
[25 empty] | elektrisch | elektricky | electrical | elektrisch | elektrycznie | MOTORISEE | elektrisch | elektriliselt | sähköisesti | электрическое управление или с помощью цепи
[25 empty] | Haspelkette - links | řetězovým převodem vlevo | hauling chain operated - left | Haspelkette - links | Łańcuch napędu - lewy | TREUIL A CHAINE - gauche | handketting - links | taliga - vasakule | ketjukäyttöinen - vasen | цепной привод - левый
[25 empty] | Haspelkette - rechts | řetězovým převodem vpravo | hauling chain operated - right | Haspelkette - rechts | Łańcuch napędu - prawy | TREUIL A CHAINE - droite | handketting - rechts | taliga - paremale | ketjukäyttöinen - oikea | цепной привод - правая
[25 empty] | Antriebesposition | Umístění motoru | Possition of motor | Antriebesposition | Pozycja sylnika | LA POSITION MOTEUR | Positie van de motor | mootori asukohta | Mootorin asema | расположение мотора
[25 empty] | Antrieb - links | Elektricky - motor vlevo | electric motor on the left | Antrieb - links | silnik elektryczny po lewej stronie | moteur électrique à gauche | elektromotor links | elektrimootor vasakul | sähkömoottori oikealla | электродвигатель слева
[25 empty] | Antrieb - rechts | Elektricky - motor vpravo | electric motor on the right | Antrieb - rechts | silnik elektryczny po prawej stronie | moteur électrique à droite | elektromotor rechts | elektrimootor paremal | sähkömoottori vasemmalla | электродвигатель справа
[25 empty] | Extra Aufhängung Federpaket | Variantní montáž pružin | Additional spring mounting | Extra Aufhängung Federpaket | Wariant montażu sprężyn | MONTAGE DES RESSORTS | Extra veer monteren
[25 empty] | Wenn W< 2000 - BAUS-1 Feder (SPR-1) | když W<2000 - STP-1 pružina (SPR-1) | if W< 2000 - INSD-1 spring (SPR-1) | Wenn W< 2000 - BAUS-1 Feder (SPR-1) | jeżeli W< 2000-STP-1 sprężyna (SPR-1) | SI W< 2000 STP-1RESSORT (SPR-1) | als B<2000 - INSD-1 veer (SPR-1)
[25 empty] | Wenn 2000>=W<6000- BAUS-2 Federn (SPR-2) | když 2000>=W<6000 - STP-2 pružiny (SPR-2) | if 2000>=W<6000 - INSD-2 springs (SPR-2) | Wenn 2000>=W<6000- BAUS-2 Federn (SPR-2) | jeżeli 2000>=W<6000-STP-2 sprężyna (SPR-2) | SI 2000>=W<6000 STP-2RESSORTS (SPR-2) | als 2000>=B<6000 - INSD-2 veren (SPR-2)
[25 empty] | Wenn W>=6000 - BAUS-4 Federn (SPR-4) | když W>=6000 = STP-4 pružiny (SPR-4) | if W>=6000 - INSD-4 springs (SPR-4) | Wenn W>=6000 - BAUS-4 Federn (SPR-4) | jeżeli W>=6000-STP-4 sprężyna (SPR-4) | SI W> 6000 STP-4RESSORTS (SPR-4) | als B>=6000 - INSD-4 veren (SPR-4)
[25 empty] | Wenn H=<3300 | když H=<3300 | if H=<3300 | Wenn H=<3300 | jeżeli H=<3300 | SI H=<3300 | als H=<3300 | Kui H=<3300 | jos H=<3300 | при H=<3300
[25 empty] | Wenn 3300<H=<5950 | když 3300<H=<5950 | if 3300<H=<5950 | Wenn 3300<H=<5950 | jeżeli 3300<H=<5950 | SI 3300<H=<5950 | als 3300<H=<5950 | kui 3300<H=<5950 | jos 3300<H=<5950 | при 3300<H=<5950
[25 empty] | Wenn H=>5950 | když H=>5950 | if H=>5950 | Wenn H=>5950 | jeżeli H=>5950 | SI H=>5950 | als H=>5950 | Kui H=>5950 | jos H=>5950 | при H=>5950
[25 empty] | Geschweißte Stahlkonstruktion des Profils nach dem Maße 100x50x4 | Ocelovou konstrukci svařit z profilu 100x50x4 dle uvedených rozměrů | Welded steel construction of the profile according to the dimensions 100x50x4 | Geschweißte Stahlkonstruktion des Profils nach dem Maße 100x50x4 | Stalowa konstrukcja spawana z profilu według wymiarów 100x50x4 | Construction en acier soudé du profil en fonction de la dimension 100x50x4 | Staalconstructie van het profiel 100x50x4 volgens de afmetingen lassen | Keevitatud teraskonstrukstioon 100x50x4 profiilidest | Profiilin hitsattu teräsrakenne mittojen mukaan 100x50x4 | Стальная конструкция из профильной трубы 100х50х4 мм
[25 empty] | Paneel-Typ | Typ panelu | Type of panel | Paneel-Typ | Rodzaj panelu | Type de panneau | Panel type | Paneelitüüp | lamellin tyypi | Тип панели
[25 empty] | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40 mm | 40mm | 40мм
[25 empty] | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80 mm | 80mm | 80мм
[25 empty] | Wenn 1 1/4 "Welle und Wellenachse H + 180 mm | Když 1 1/4" hřídel, tak osa hřídele H+180 mm | When 1 1/4 "shaft, axis of shaft is automatically H + 180 mm | Wenn 1 1/4 "Welle und Wellenachse H + 180 mm | Po 1 1/4 "Wał i osi wału H + 180 mm | Lorsque 1 1/4 "arbre et axe de l'arbre H + 180 mm | Wanneer 1 1/4 "as en as H + 180 mm | 1 1/4" võlli puhul, sillus on HL+360 ja võlli kesktelg on HL+210 MM | Kun 1 1/4 "akseli, ovipalkki on HL + 360 ja akselin keskiviiva on HL + 210 mm | при использовании вала 1,25 дюйма перемычка (F) = HL+360 и ось вала (A) = HL+210мм
[25 empty] | Laufschienen-Typ | Typ vedení | Type of rails | Laufschienen-Typ | Typ moznazowych | Type des rails | Type looprails | Siinide tüüp | Kiskojen tyyppi | Тип направляющих
2" | bar: CZ to RU
3" | bar: CZ to RU
[25 empty] | Angebot/Bestellung: | Nabídka/Objednávka: | Offer/Order: | Angebot/Bestellung: | Oferta/Zamówienie: | Offre/Commande: | Offerte/Order: | Pakkumine/tellimus: | Tarjous/Tilaus | Предложение/заказ:
[25 empty] | Position: | Pozice: | Position: | Position: | Pozycje: | Positions: | Positie: | Ametikohad: | Työpaikat: | Позиции:
[25 empty] | Für Seilbruchsicher mit orangefarbenem Deckel Seitenabstand (L und R) min. 145mm | Pro pojistku při prasknutí lanka s oranžovým krytem minimální boční prostor (L a R) min. 145mm | For cable break device with orange cover side space (L and R) min. 145mm | Für Seilbruchsicher mit orangefarbenem Deckel Seitenabstand (L und R) min. 145mm | Dla przerywacza kabla z pomarańczową osłoną odstęp boczny (L i R) min. 145 mm | Pour les dispositifs de coupure de câble avec couvercle orange espace latéral (G et D) min. 145mm | Voor kabelbreekapparaat met oranje afdekking Zijruimte (L en R) min. 145 mm | Oranži kattega kaablikatkestusseadme jaoks külgmised ruumid (L ja R) min. 145mm | Kaapelin katkaisulaitteelle, jossa on oranssi kansi Sivutila (L ja R) min. 145mm. | Для устройства разрыва кабеля с оранжевой крышкой боковое пространство (L и R) мин. 145 мм
[25 empty] | Antriebseite | Strana motoru | Motor side | Antriebseite | Strona silnika | Côté moteur | Motorzijde | Mootori pool | Moottorin puoli | Сторона двигателя
[25 empty] | Andere Seite | Druhá strana | Other side | Andere Seite | Druga strona | Autre côté | Andere kant | Teine pool | Muu puoli | Другая сторона
B
B
R
L
H
F
A
W
L+W+R
F
A
H
D
Angebot/Bestellung:
Position:
250

## SW-R
VERTIKALER BESCHLAG (VL)
Bedienung | Antrieb - rechts
Aufgestellt:
Bereinigt:
Datum:
W
H
A

## SW-L
VERTIKALER BESCHLAG (VL)
Bedienung | Antrieb - links
Aufgestellt:
Bereinigt:
Datum:
W
H
A

## Manuallly_operated
VERTIKALER BESCHLAG (VL)
Antriebesposition | hand
Aufgestellt:
Bereinigt:
Datum:
W
H
A

## Obrázky (hidden)
Pomocné výpočty
| L= | 125
| R= | 375
| W= | 4500
| L+W+R = | L+W+R
| HL | HL 4100
| Leva strana dole |  | I32 | AB16
| Pravo dole |  | I33 | AB17
| Kota dole |  | I34 | AB18
| V pravo |  | I35 | AB19
Antrieb - rechts | V levo |  | I36 | AB20
| 40mm nebo 80mm | 250
Antrieb - links
hand
Haspelkette - links
Haspelkette - rechts